共通

各会場には作業スペース、作業用ＰＣはノートＰＣを持参

カテゴリ5 ケーブル

無線 access point 位置

HUB

カテゴリ5 ケーブルの口

電源 (100V 3A)

遠隔監視用カメラの設置

参考

電源容量

ATM SW     10A

PC-Router   5A (with Monitor)

EtherSW     1A

Console     5A

Camera PC   5A

Web Server 10A

最大  40A (メッセのサーバのあるところ)

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

KIOSK端末設置候補場所

アクセスポイント：

○

○

○

○

○

○

○

プレス席2箇所、公式記者会見室1箇所（ひな壇のかげが適当か？）、FINAルーム1箇所（PHSアンテナがある近く）、

西側ロビー3箇所

○

○

・アクセスポイント２箇所で全プレス席をカバー

・アクセスポイントがどの場所でもプレス席の範囲はカバー可能だが、使用頻度を考慮し２箇所設置

・報道本部に光ファバーの敷設が不可能な場合、プレス席後方にラック設置（ATMスイッチ、ルータの設置）し、

・報道本部にカテゴリー５ケーブルを敷設し、作業を報道本部で行なう。

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

KIOSK端末

設置候補

・プレスルームのアクセスポイントは、出来る限り高い位置に設置

・プレスルーム

アクセスポイント２箇所

KIOSK端末設置

・報道本部

第１希望

19インチラック設置（ATMスイッチ、ルータ）

作業スペース（長机２、イス４）

UPS (メッセのサーバのある位置)

※ラックの重量200kg程度（サーバ等込）

・ケータリング

テレビの上にアクセスポイント1箇所

・FINAプレス委員会室

アクセスポイント1箇所

○

●

◎

○

○

○

○

（可能であればパーティションの上も可能）

・報道本部に光ファイバ、作業スペース（長机２、イス４）

・プレスルームにインターネットアクセス相談デスク（長机１つ分）を設置し、対応を行なうか？（要検討）

●

○

◎

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

・ATMスイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでもＯＫ

・プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机１、イス２）

○

・プレス席にアクセスポイント1箇所

●

○

◎

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

○

・ATMスイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでもＯＫ

・プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机１、イス２）

・ミックスゾーン（共有スペース）にアクセスポイント1箇所

○

・アクセスポイントの設置場所はプレス席であればどこでもＯＫ

●

○

◎

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

○

○

・ATMスイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでもＯＫ

・プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机１、イス２）

・プレス席２箇所にそれぞれアクセスポイントを設置

○

○

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

□無線ブリッジ想定位置

□

□

・接続は福岡タワーとの無線ＬＡＮを使用する。

・プレスワーキングルームに作業スペース（長机１、イス席２）。